附件1：中铁电气化局集团深圳市轨道交通13号线工程PPP项目第15批物资（U型钢走线架及附件）采购招标包件一览表     招标编号：EEBCTW2023-020

| 序号 | 包件号/包件名称 | 物资设备名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TX13 （U型钢走线架及附件） | 室内电线电缆走线架 | 3000mm*600mm*300mm（长*宽*档距3； U型钢主梁42*32*2.5mm | 见技术规格书 | 米 | 6700 | 2023.04 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商，注册资金不得少于500万人民币 2.投标物资（热浸镀锌U型钢走线架、光纤槽道）须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）产品检测报告(带有CMA或CNAS标识)； 3.投标物资【U型钢走线架(不分防腐形式）】须具有近五年（自2018年1月1日以来）1条及以上国内城市轨道交通、铁路、通信工程的同类产品供货业绩，单项合同金额不低于30万元，须出具相应的购售合同影印件。 4.热浸镀锌U型钢走线架不允许代理，代理销售的尾纤槽道、理线器产品，须具有制造商的授权函； 5.不接受联合体投标； | 500元 | 热浸镀锌U型钢走线架 |
| 2 |  | 热浸镀锌U型对接块 |  |  | 套 | 4550 |  |  |  |  |
| 3 |  | 走线架双孔拐角 |  |  | 套 | 3200 |  |  |  | 热浸镀锌L型弯角件 |
| 4 |  | 三角连板 |  |  | 套 | 19200 |  |  |  | 热浸镀锌平三角连接件 |
| 5 |  | 热浸镀锌机柜顶支撑座 | 80mm高 |  | 套 | 900 |  |  |  |  |
| 6 |  | 热浸镀锌机柜顶支撑座 | 130mm高 |  | 套 | 1200 |  |  |  |  |
| 7 |  | 热浸镀锌三孔L型支撑 |  |  | 套 | 920 |  |  |  |  |
| 8 |  | 热浸镀锌支撑条 | 200mm高支撑 |  | 套 | 9504 |  |  |  |  |
| 9 |  | 热浸镀锌墙体固定件 |  |  | 套 | 2050 |  |  |  |  |
| 10 |  | 不锈钢防松螺栓 | 304，M8*15 |  | 套 | 153600 |  |  |  |  |
| 11 |  | 不锈钢螺栓 | 304，M8*60（两平一弹双螺母） |  | 套 | 4000 |  |  |  |  |
| 12 |  | 固线器 | 160*40*3mm（红色） |  | 块 | 433000 |  |  |  | 压板 |
| 13 |  | 固线器 | 垫块，厚度6mm（黑色） |  | 套 | 118000 |  |  |  | 垫块，含304不锈钢内六角螺丝 |
| 14 |  | 固线器 | 厚度8mm（黑色） |  | 套 | 219200 |  |  |  | 垫块，含304不锈钢内六角螺丝 |
| 15 |  | 固线器 | 厚度10mm（黑色） |  | 套 | 62000 |  |  |  | 垫块，含304不锈钢内六角螺丝 |
| 16 |  | 固线器 | 厚度12mm（黑色） |  | 套 | 58600 |  |  |  | 垫块，含304不锈钢内六角螺丝 |
| 17 |  | 固线器 | 厚度15mm（黑色） |  | 套 | 56600 |  |  |  | 垫块，含304不锈钢内六角螺丝 |
| 18 |  | 固线器 | 厚度20mm（黑色） |  | 套 | 34600 |  |  |  | 垫块，含304不锈钢内六角螺丝 |
| 19 |  | 光纤槽道 | 120*100*2000mm |  | 套 | 2500 |  |  |  |  |
| 20 |  | 连接板 | 宽120mm |  | 套 | 2500 |  |  |  |  |
| 21 |  | 中活动出线口 | 宽88mm |  | 套 | 400 |  |  |  |  |
| 22 |  | 光纤波纹管 | Φ55mm |  | 米 | 1200 |  |  |  |  |
| 23 |  | 水平弯头 | 宽120mm |  | 套 | 160 |  |  |  |  |
| 24 |  | 水平三通 | 宽120mm |  | 套 | 160 |  |  |  |  |
| 25 |  | 端口挡板 | 120mm（含4套T型螺栓） |  | 套 | 160 |  |  |  |  |
| 26 |  | 吊挂支撑组件 |  |  | 套 | 2500 |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

### 附件2

投标申请表

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 招标编号 |  | 注册资金 |  |
| 申请单位地址 |  |  |  |
| 生产厂名称（代理商投标） |  |  |  |
| 申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 投标人开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 申请单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，

请确保本申请表提供电子邮箱及电话的准确性。

2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。