**附件1：**

中铁电气化局集团有限公司新建弥蒙铁路站后四电系统集成及相关配套工程给排水专业给排水管件二次采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2023-035

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号** | **质量标准技术要求** | **计量单位** | **申购数量** | **交货时间** | **投标人专项资格条件** | **标书售价(元)** | **备注** |
|
| 1 | MM-GPS-01 | 钢丝网骨架PE管 | dn250(2.0Mpa) |  | m | 3690 | 满足项目实际需求，按期交货 | 1.中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或经销商；  2.制造商须满足：  （1）投标主要物资（热镀锌钢管、钢丝网骨架PE管）须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）产品检测报告(带有CMA CNAS标识)；  （2）投标物资须具有近二年（自2021年1月1日以来）2条铁路、市政、工民建工程供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)。  3.经销商须满足：  （1）注册资本金不低于1000万元人民币；  （2）所投标主要物资（热镀锌钢管、钢丝网骨架PE管）须有制造商授权；  （3）经销商具有近二年（自2021年1月1日以来）2条铁路、市政、工民建工程同类产品供货业绩，须附供货合同复印件(原件备查)。  4.不接受联合体投标。 | 500 |  |
| 2 | 钢丝网骨架PE管 | dn200(2.0Mpa) |  | m | 60 |  |
| 3 | 钢丝网骨架PE管 | dn160(2.0Mpa) |  | m | 690 |  |
| 4 | 钢丝网骨架PE管 | dn110(2.0Mpa) |  | m | 402 |  |
| 5 | 聚乙烯电熔套筒 | dn250 | (要求与管材同厂) | 个 | 922 |  |
| 6 | 聚乙烯电熔套筒 | dn200 | (要求与管材同厂) | 个 | 12 |  |
| 7 | 聚乙烯电熔套筒 | dn160 | (要求与管材同厂) | 个 | 173 |  |
| 8 | 聚乙烯电熔套筒 | dn110 | (要求与管材同厂) | 个 | 65 |  |
| 9 | PE电熔管件三通 | dn250 | (要求与管材同厂) | 个 | 120 |  |
| 10 | PE电熔管件三通 | dn200 | (要求与管材同厂) | 个 | 20 |  |
| 11 | PE电熔管件三通 | dn160 | (要求与管材同厂) | 个 | 89 |  |
| 12 | PE电熔管件三通 | dn110 | (要求与管材同厂) | 个 | 17 |  |
| 13 | PE电熔管件法兰头及法兰片 | dn250 |  | 套 | 66 |  |
| 14 | PE电熔管件法兰头及法兰片 | dn200 |  | 套 | 2 |  |
| 15 | PE电熔管件法兰头及法兰片 | dn160 |  | 套 | 28 |  |
| 16 | PE电熔管件法兰头及法兰片 | dn110 |  | 套 | 278 |  |
| 17 | 玻璃钢水道标 | 100X100X800 |  | 个 | 466 |  |
| 18 | 承插式钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | D500，SN12.5 |  | m | 132 |  |
| 19 | 承插式钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | D600，SN12.5 |  | m | 282 |  |
| 20 | 承插式钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | D800，SN12.5 |  | m | 438 |  |
| 21 | 承插式钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 | D1000，SN12.5 |  | m | 516 |  |
| 22 | HDPE双壁玻纹管 | dn300、环钢度≥8KN/m2 |  | m | 564 |  |
| 23 | 橡胶圈 | 配聚氯乙烯承插式管 D500 |  | 个 | 22 |  |
| 24 | 橡胶圈 | 配聚氯乙烯承插式管 D600 |  | 个 | 47 |  |
| 25 | 橡胶圈 | 配聚氯乙烯承插式管 D800 |  | 个 | 73 |  |
| 26 | 橡胶圈 | 配聚氯乙烯承插式管 D1000 |  | 个 | 86 |  |
| 27 | 橡胶圈 | 配聚氯乙烯双壁波纹管 D300 |  | 个 | 94 |  |
| 28 | 热缩套 | DN500 | 加强型 | 个 | 22 |  |
| 29 | 热缩套 | DN600 | 加强型 | 个 | 47 |  |
| 30 | 热缩套 | DN800 | 加强型 | 个 | 73 |  |
| 31 | 热缩套 | DN1000 | 加强型 | 个 | 86 |  |
| 32 | 热缩套 | DN300 | 加强型 | 个 | 94 |  |
| 33 | 塑料排水检查井 | Φ=0.7m，H≤2.0m |  | 座 | 14 |  |
| 34 | 塑料排水检查井 | Φ=1.0m，2.0≤H≤4.0m |  | 座 | 31 |  |
| 35 | 复合材料井圈井盖 | Φ=700 |  | 套 | 14 |  |
| 36 | 重型复合材料井圈井盖 | Φ=800 |  | 套 | 31 |  |
| 37 | 给水钢塑复合管 | DN250 | (国标) | m | 900 |  |
| 38 | 钢塑复合管管件 | DN250 |  | 个 | 225 |  |
| 39 | 管卡及管支架 | DN250 |  | 副 | 450 |  |
| 40 | 重型铸铁井圈井盖 | Φ=800 |  | 套 | 315 |  |
| 41 | 热镀锌钢管 | DN400 | (国标) | m | 108 |  |
| 42 | 热镀锌钢管 | DN300 | (国标) | m | 296 |  |
| 43 | 热镀锌钢管 | DN200 | (国标) | m | 226 |  |
| 44 | 热镀锌钢管 | DN100 | (国标) | m | 100 |  |
| 45 | 软密封闸阀 | DN300 | 1.6Mpa | 个 | 5 |  |
| 46 | 软密封闸阀 | DN250 | 1.6Mpa | 个 | 14 |  |
| 47 | 软密封闸阀 | DN200 | 1.6Mpa | 个 | 15 |  |
| 48 | 软密封闸阀 | DN150 | 1.6Mpa | 个 | 10 |  |
| 49 | 软密封闸阀 | DN100 | 1.6Mpa | 个 | 136 |  |
| 50 | 软密封闸阀 | DN25 | 1.6Mpa | 个 | 40 |  |
| 51 | 钢制三通 | DN250×DN250 |  | 个 | 4 |  |
| 52 | 钢制三通 | DN250×DN200 |  | 个 | 4 |  |
| 53 | 钢制三通 | DN250×DN150 |  | 个 | 3 |  |
| 54 | 钢制三通 | DN200×DN200 |  | 个 | 2 |  |
| 55 | 钢制三通 | DN200×DN150 |  | 个 | 1 |  |
| 56 | 钢制三通 | DN150 |  | 个 | 4 |  |
| 57 | 钢制三通 | DN150×DN100 |  | 个 | 1 |  |
| 58 | 软接头 | DN100 |  | 个 | 139 |  |
| 59 | Y型过滤器 | DN100 |  | 个 | 1 |  |
| 60 | 倒流防止器 | DN100 |  | 个 | 1 |  |
| 61 | 钢质套管伸缩器 | DN250 |  | 个 | 12 |  |
| 62 | 钢质套管伸缩器 | DN200 |  | 个 | 15 |  |
| 63 | 钢质套管伸缩器 | DN150 |  | 个 | 6 |  |
| 64 | 钢质套管伸缩器 | DN100 |  | 个 | 1 |  |
| 65 | 室外地上式消火栓 | SS100/65-1.6 |  | 座 | 49 |  |
| 66 | 室外地下式消火栓 | ZS100/65-1.6 |  | 座 | 30 |  |
| 67 | 推车式ABC干粉灭火器 | 50Kg |  | 个 | 16 |  |
| 68 | 灭火器材箱 | 用于放置ABC干粉灭火器 |  | 个 | 16 |  |
| 69 | 管卡及管支架 | DN150 | 副 | 副 | 60 |  |
| 70 | 钢质法兰盘 | dn250 | 1.6Mpa | 个 | 66 |  |
| 71 | 钢质法兰盘 | DN200 | 1.6Mpa | 个 | 2 |  |
| 72 | 钢质法兰盘 | DN150 | 1.6Mpa | 个 | 28 |  |
| 73 | 钢质法兰盘 | DN100 | 1.6Mpa | 个 | 278 |  |
| 74 | 水表 | DN20 |  | 个 | 20 |  |
| 75 | 户外水表箱 | 用于安装DN20水表 |  | 个 | 20 |  |
| 76 | 室外地上式消火栓 | SS100/65-1.6 |  | 座 | 35 |  |
| 77 | 伸缩器接头 | DN100 |  | 个 | 136 |  |
| 78 | 伸缩器接头 | DN250 |  | 个 | 14 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

**附件2：**

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  | | |
| **生产厂名称**  **（适用代理商投标）** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，**

**请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**