附件1：中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程分公司新建池州至黄山高速铁路四电集成及相关工程通信信号电源线采购招标包件一览表

招标编号：EEBW2023-051

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格条件 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH-XH-09 | 阻燃电线 | ZR-RV 7\*0.52mm | 米 | 2400 | 以买方供货通知时间为准 | 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商； 投标同类物资须具有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）的产品质量检验报告（带有CMA或CNAS标识）； 投标同类物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）铁路供货业绩，提供购售合同影印件（原件备查）； 不接受代理商和联合体投标. | 500元 |  |
| 2 | 阻燃电线 | ZR-RV 7\*0.52mm | 米 | 2400 |  |
| 3 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*42\*0.15mm | 米 | 3800 |  |
| 4 | 阻燃电线 | ZR-RV 23\*0.15mm | 米 | 18900 |  |
| 5 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 2500 |  |
| 6 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 7800 |  |
| 7 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 10000 |  |
| 8 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 10800 |  |
| 9 | 阻燃电线(护套) | ZR-BVR 10\*32\*0.2mm | 米 | 4000 |  |
| 10 | 阻燃电线(护套) | ZR-BVR 10\*42\*0.15mm | 米 | 4000 |  |
| 11 | 阻燃电线(护套) | SBVVPZR-4\*0.4(4\*23\*0.15) | 米 | 23000 |  |
| 12 | 阻燃电线(护套) | SBVVPZR-4\*0.4(4\*23\*0.15) | 米 | 23000 |  |
| 13 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*2.5 | 米 | 1200 |  |
| 14 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*4 | 米 | 7400 |  |
| 15 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*10 | 米 | 3700 | 红 |
| 16 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-4\*25 | 米 | 660 | 蓝 |
| 17 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-4\*16 | 米 | 660 | 紫色护套紫色软线 |
| 18 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*6 | 米 | 4600 | 蓝 |
| 19 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*16 | 米 | 4500 | 红色护套红色软线 |
| 20 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-3\*16 | 米 | 1600 | 绿色护套绿色软线 |
| 21 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*28\*0.15mm | 米 | 6500 | 紫色护套紫色软线 |
| 22 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 3\*23\*0.15mm | 米 | 3700 | 黄色护套黄色软线 |
| 23 | 阻燃电线(护套) | SBVVPZR2\*1.0(2\*28\*0.15) | 米 | 6200 | 红色护套红色软线 |
| 24 | 阻燃电线 | ZR-RV 1.5mm2 | 米 | 1200 | 红色护套红色软线 |
| 25 | 阻燃电线(护套) | BVR-9\*7\*0.52（HLB） | 米 | 150 | 黑色护套红蓝软线屏蔽 |
| 26 | 阻燃电线(护套) | BVR-9\*7\*0.52（HUB） | 米 | 35 | 灰色护套红蓝软线屏蔽 |
| 27 | 阻燃电线(护套) | BVR-9\*7\*0.52（LUU） | 米 | 15 | 黑色护套红蓝 |
| 28 | 阻燃电线(护套) | BVR-6\*7\*0.52（LU） | 米 | 85 | 黑色护套红蓝 |
| 29 | 阻燃电线(护套) | BVR-6\*7\*0.52（HB） | 米 | 85 | 黑色护套红蓝 |
| 30 | 阻燃电线(护套) | BVR-6\*7\*0.52（UU） | 米 | 30 | 黑色护套黄绿红蓝 |
| 31 | 阻燃电线(护套) | BVR-12\*7\*0.52(B) | 米 | 25 | 黑色护套黄绿红蓝 |
| 32 | 阻燃电线(护套) | BVR-9\*7\*0.52(B) | 米 | 25 | 黑色护套红蓝 |
| 33 | 阻燃电线(护套) | BVR-3\*7\*0.52(L) | 米 | 10 | 黑色护套红蓝 |
| 34 | 阻燃电线 | 10mm2地线（黄绿） | 米 | 500 | 黑色护套黄绿红 |
| 35 | 阻燃电线 | ZR-RV 7\*0.52mm | 米 | 2400 | 紫色护套紫色软线 |
| 36 | 阻燃电线 | ZR-RV 7\*0.52mm | 米 | 2400 | 黑色护套红蓝棕三色软线 |
| 37 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*42\*0.15mm | 米 | 3800 | 黑色护套黑色软线屏蔽 |
| 38 | 阻燃电线 | ZR-RV 23\*0.15mm | 米 | 18900 | 黄绿地线 |
| 39 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 2500 | 3红3绿3白 |
| 40 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 7800 | 3红3黄3白 |
| 41 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 10000 | 3绿6黄 |
| 42 | 阻燃电线(护套) | ZR-RV 12\*23\*0.15mm | 米 | 10800 | 3绿3黄 |
| 43 | 阻燃电线(护套) | ZR-BVR 10\*32\*0.2mm | 米 | 4000 | 3红3白 |
| 44 | 阻燃电线(护套) | ZR-BVR 10\*42\*0.15mm | 米 | 4000 | 6白 |
| 45 | 阻燃电线(护套) | SBVVPZR-4\*0.4(4\*23\*0.15) | 米 | 23000 | 12白 |
| 46 | 阻燃电线(护套) | SBVVPZR-4\*0.4(4\*23\*0.15) | 米 | 23000 | 9白 |
| 47 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*2.5 | 米 | 1200 | 3绿 |
| 48 | 阻燃电源线(护套) | ZR-XV-2\*4 | 米 | 7400 |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

附件2：

投标申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 投标项目名称 |  |
| 投标联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 招标编号 |  | 注册资金 |  |
| 申请单位地址 |  |
| 生产厂名称（适用代理商投标） |  |
| 申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |
| 投标人开票信息单位名称：纳税人识别号：地址、 电话：开户行及账号：开户行联行号：专用发票邮寄地址：申请单位（章）年 月 日 |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。