附件1：中铁电气化局集团有限公司武汉市线网中心大厦设计施工总承包项目防火板、保温材料二次采购招标包件一览表 招标编号：WHFGS-XWZX2023-01.1

| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人资格要求 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XWZX-01 （防火板、保温材料） | 纤维增强硅酸盐防火板 | 厚度8mm，A级不燃，耐火120分钟，100%不含石棉的防火板包覆，防火板材质为硅酸钙板，密度不大于800kg/m，导热系数不大于0.16W/m².K，满足国标图07K103-2 | m2 | 20000 | 2023.2/2023.4 | 1.在中华人民共和国境内依法注 册、具有法人资格的制造商或代 理商； 2.制造商须满足： （1）投标同类物资须有通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的型式试验报告(带有 CMA 或 CNAS 标识) 或产品检验报告； （2）投标同类物资须具有近三年（自 2020 年 1 月 1 日以来）2 条及以 上国内城市轨道交通、房建或市政工程同类产品供货业绩，单项合同金额不低于 200 万元，须出具相应的购售合同影印件。 3.代理商须满足： （1）注册资本金不低于 500 万元 人民币； （2）持有所代理制造商的授权函； （3）所代理的制造商须满足上述 第 2 条的要求； (4)具有国内城市轨道交通、房建或市政工程成功销售的业绩。 4.不接受联合体投标。 | 1000元 | 含辅材及安装费 |
| 2 |  | 纤维增强硅酸盐防火板 | 厚度9mm，A级不燃，耐火180分钟，100%不含石棉的防火板包覆，防火板材质为硅酸钙板，密度不大于800kg/m，导热系数不大于0.16W/m².K，满足国标图07K103-2 | m2 | 6000 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 3 |  | 纤维增强硅酸盐防火板 | 厚度12mm，A级不燃，耐火180分钟，100%不含石棉的防火板包覆，防火板材质为硅酸钙板，密度不大于800kg/m3，导热系数不大于0.16W/m².K，满足国标07K103-2要求 | m2 | 2000 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 4 |  | 铝箔加筋岩棉板 | 厚度50mm，A级不燃，密度≤200Kg/m3，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m2 | 28000 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 5 |  | 铝箔加筋超细玻璃棉 | 厚度40mm，A级不燃，密度48Kg/m3，温度适用范围，-40℃+350℃，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m2 | 15000 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 6 |  | 离心玻璃棉管壳 | 厚度40mm，A级不燃，密度48Kg/m3，温度适用范围，-40℃+350℃，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m3 | 136 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 7 |  | 离心玻璃棉管壳 | 厚度50mm，A级不燃，密度48Kg/m3，温度适用范围，-40℃+350℃，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m3 | 241 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 8 |  | 离心玻璃棉管壳 | 厚度60mm，A级不燃，密度48Kg/m3，温度适用范围，-40℃+350℃，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m3 | 52 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 9 |  | 离心玻璃棉管壳 | 厚度70mm，A级不燃，密度48Kg/m3，温度适用范围，-40℃+350℃，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m3 | 46 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 10 |  | 橡塑保温材料 | 厚度9mm，A级不燃，密度48Kg/m3，温度适用范围，-40℃+350℃，导热系数0.035-0.038W/m².K，满足国标11BS6要求 | m3 | 20 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 11 |  | 铝板 | δ=0.6mm | m2 | 3000 |  |  |  | 含辅材及安装费 |
| 合计 |  |  |  |  | 74495 |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

附件2：

投标申请表

| 申请单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  |  |  |
| 投标联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 招标编号 |  | 注册资金 |  |
| 申请单位地址 |  |  |  |
| 生产厂名称（适用代理商投标） |  |  |  |
| 申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称） |  |  |  |
| 投标人开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 申请单位（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。