## 附件1：

## 中铁电气化局集团有限公司新建金甬铁路四电集成项目房建专业机房空调采购竞争性谈判包件一览表          谈判编号：EEB-JY-TP-19

| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 标准或 图号 | 计量 单位 | 数量 | 交货时间 | 供应商专项资格条件 | 标书售价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JY-FJ-26 | 机房专用空调 | 总冷量6.3KW，显冷量5.9kW,电加热量2.0kW，制冷功率2.3kW，电加热功率2.0kW，输入电源380V/50Hz。室内机额定风量1800m3/h，AEER≥4.0，噪声≤60dBA。 |  | 台 | 37 | 甲方指定时间 | - 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商； - 2.制造商须满足： - （1）投标物资须具备中国制冷空调工业协会CRAA认证； - （2）投标物资须具须有CCC强制性产品认证证书； - （3）投标物资须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近三年（自2020年1月1日以来）产品型式检验报告和委托检测报告(带有CMA CNAS标识)； - （4）投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）3条及以上铁路、市政、工民建工程供货业绩，单项合同额不低于200万元，须附供货合同复印件(原件备查)； - 3.代理商须满足： - （1）注册资本金不低于1000万元人民币； - （2）持有所代理制造商的授权函，所投设备须为同一品牌 - （3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求； - （4）近五年（自2018年1月1日以来）在铁路、市政、工民建工程供应服务履约良好，代理商须提供其不少于三个已完工项目供货合同影印件； - 4.不接受联合体投标； | 500 |  |
| 2 |  | 机房专用空调 | 总冷量6.3KW，显冷量5.9kW,制冷功率2.3kW，输入电源380V/50Hz。室内机额定风量1800m3/h，能效比≥4.0，噪声≤60dBA。 |  | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 3 |  | 机房专用空调 | 总冷量8.3KW，显冷量7.9kw，电加热量3kw，制冷功率3kw，电加热功率3.0kw，输入电源380v/50hz，室内机额定风量2000m3/h，AEER≥4.0，噪声≤60dBA。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | 机房专用空调 | 总冷量13.1kW，显冷量12.4kW、电加热量3kw，制冷功率4.6kW，电加热功率4kw，输入电源380V/50Hz，风量 3000m³/h，能效比≥4.0，噪声≤60dBA。 |  | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 5 |  | 机房专用空调 | 总冷量13.1kW，显冷量12.4kW、制冷功率4.6kW，输入电源380V/50Hz，风量 3000m³/h，能效比≥4.0，噪声≤60dBA。 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 6 |  | 分体式机房专用空调 | 总冷量4.2kW，显冷量3.9kW、制冷功率1.6kW，输入电源380V/50Hz，室内机额定风量 1600m³/h，AEER≥4.0，噪声≤54dBA。 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 7 |  | 分体式机房专用空调 | 总冷量10.7kW，显冷量10.1kW、制冷功率3.8kW，输入电源380V/50Hz，室内机额定风量 3600m³/h，AEER≥4.0，噪声≤60dBA。 |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 8 |  | 变频分体壁挂式空调器 | KFR-35GW，制冷量3.55kW，制热量4.4kW，制冷功率1.02kW， 一级能效，制热功率1.45kW+电辅热0.88kw，用电规格220V，APF≥4.5。 |  | 台 | 41 |  |  |  |  |
| 9 |  | 变频分体壁挂式空调器 | KFR-50GW，制冷量5.1kW，制热量6.0kW，制冷功率1.3kW， 一级能效制热功率1.75kW+电辅热1.0kw，用电规格220V，APF≥4.0。 |  | 台 | 7 |  |  |  |  |
| 10 |  | 变频分体立柜式空调器 | KFR-72LW，制冷量7.2kW，制热量9.3kW，制冷功率2.4kW，一级能效制热功率3.24kW+电辅热2.1kW，用电规格220V，APE≥3.7。 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：

谈判确认函

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  |  |  |
| 谈判联系人 |  | 联系人手机 |  |
| 固定电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 谈判编号 |  | 注册资金 |  |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 生产厂名称（适用代理商投标） |  |  |  |
| 我单位确认参与本次谈判采购 确认谈判范围：（注明拟谈判包件号和物资名称） |  |  |  |
| 供应商开票信息 单位名称： 纳税人识别号： 地址、 电话： 开户行及账号： 开户行联行号： 专用发票邮寄地址： 供应商名称（章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，

请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。

2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。