附件1

天津市轨道交通Z4线一期工程PPP项目机电、轨道及装修等工程物资采购招标包件一览表

招标编号：EEBW2023-110

| **序号** | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号**  | **标准或图号** | **计量单位** | **包件数量** | **投标人专项资格条件** | **招标文件售价(元)** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DZ-01 | 整体不间断电源（UPS） | 100KVA |  | 套 | 15 | 1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格能独立承担民事责任的法人组织；2.制造商须满足：（1）注册资本金不低于5000万元人民币；（2）投标物资须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的近五年（自2018年1月1日以来）产品检测报告(带有CMA或 CNAS标识)；（3）投标物资须具有近 5 年内（自2018年1月1日以来）有成功开通3 条以上（含 3 条）国（不含港澳台地区）城市轨道交通（项目规模不得少于10 个站）的业绩（通信或者 UPS 整合专业），且未发生过质量责任事故，并提供业主证明以及合同等相关说明文件，须出具相应的购售合同影印件。3.代理商须满足：（1）注册资本金不低于1000万元人民币；（2）持有所代理制造商的授权函；（3）所代理的制造商须满足上述第2条的要求；（4）具有国内城市轨道交通同类产品供货业绩4.不接受联合体投标。 | 2000 |  |
| 2 | 100KVA |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 120KVA |  | 套 | 9 |  |
| 4 | 160KVA |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 200KVA |  | 套 | 1 |  |

| **序号** | **包件号** | **物资设备名称** | **规格型号** | **标准或图号** | **计量单位** | **包件数量** | **投标人专项资格条件** | **招标文件售价**(**元**) | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-1 | **DZ-08** | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 | 1.在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或集成商；2.投标物资中的核心设备（环控柜）的制造商须满足：（1）投标物资中的核心设备须具有CCC强制性产品认证证书；（2）投标物资中的核心设备须有通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的型式试验报告(带有CMA或CNAS标识)；（3）投标物资须具有近五年（自2018年1月1日以来）国内城市轨道交通同类产品供货业绩，且未发生过责任事故，须出具相应的购售合同影印件。3.集成商须满足：（1）注册资本金不低于1000万元人民币；（2）持有投标承诺品牌的制造商的授权函；（3）投标物资中的核心设备的制造商须满足上述第2条的要求；（4）须具有近五年（自2018年1月1日以来）国内城市轨道交通的同类产品集成业绩，须出具相应的购售合同影印件。4.不接受联合体投标。 | 1000 |  |
| 08-2 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-3 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-4 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-5 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-6 | 环控电控柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-7 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-8 | 环控电控柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-9 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-10 | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-11 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-12 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-13 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-14 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-15 | 环控电控柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-16 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-17 | 环控电控柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-18 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-19 | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-20 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-21 | LD风机控制柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-22 | LD风机控制柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-23 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-24 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-25 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-26 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-27 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-28 | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-29 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-30 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-31 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-32 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-33 | 环控电控柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-34 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-35 | 环控电控柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-36 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-37 | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-38 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-39 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-40 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-41 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-42 | 环控电控柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-43 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-44 | 环控电控柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-45 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-46 | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-47 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-48 | LD风机控制柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-49 | LD风机控制柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-50 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-51 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-52 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-53 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-54 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-55 | HPF风机控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-56 | HPF风机控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-57 | 空调处理机组控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-58 | 空调处理机组控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-59 | 环控电控柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-60 | 环控电控柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-61 | 环控电控柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-62 | 环控电控柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-63 | 环控电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-64 | 环控节能电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-65 | 风水联动控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-66 | 风水联动控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-67 | 风水联动控制柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-68 | 风水联动控制柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-69 | 风水联动控制柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-70 | 风水联动控制柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-71 | 风水联动控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-72 | 风水联动控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-73 | 环控节能电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-74 | 风水联动控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-75 | 风水联动控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-76 | 风水联动控制柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-77 | 风水联动控制柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-78 | 风水联动控制柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-79 | 风水联动控制柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-80 | 风水联动控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-81 | 风水联动控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-82 | 环控节能电控柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-83 | 风水联动控制柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-84 | 风水联动控制柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-85 | 风水联动控制柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-86 | 风水联动控制柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-87 | 风水联动控制柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-88 | 风水联动控制柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-89 | 风水联动控制柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-90 | 风水联动控制柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-91 | A端节能柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-92 | A端节能柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-93 | B端节能柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-94 | B端节能柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-95 | B端节能柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-96 | B端节能柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-97 | B端节能柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-98 | B端节能柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-99 | B端节能柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-100 | A端节能柜 | JNK01 |  | 面 | 1 |  |
| 08-101 | A端节能柜 | JNK02 |  | 面 | 1 |  |
| 08-102 | A端节能柜 | JNK03 |  | 面 | 1 |  |
| 08-103 | A端节能柜 | JNK04 |  | 面 | 1 |  |
| 08-104 | A端节能柜 | JNK05 |  | 面 | 1 |  |
| 08-105 | A端节能柜 | JNK06 |  | 面 | 1 |  |
| 08-106 | B端节能柜 | JNK07 |  | 面 | 1 |  |
| 08-107 | B端节能柜 | JNK08 |  | 面 | 1 |  |
| 08-108 | B端节能柜 | JNK09 |  | 面 | 1 |  |
| 08-109 | B端节能柜 | JNK10 |  | 面 | 1 |  |
| 08-110 | B端节能柜 | JNK11 |  | 面 | 1 |  |

附件2

**投标申请表**

|  |  |
| --- | --- |
| **申请单位** |  |
| **投标项目名称** |  |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  |
| **生产厂名称（适用代理商投标）** |  |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **投标人开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****专用发票邮寄地址：****申请单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内并短信通知，请确保本申请表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**