## 附件1：

中铁电气化局集团有限公司电气化公司2025-2026年度物资二次集中采购包件一览表 **项目编号：EEBDW-KLTP-2025-01（二次）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **包件号/名称** | **物资设备名称** | **规格型号** | **质量标准技术要求** | **计量单位** | **需求数量**  | **交货时间** | **供应商资格条件** | **标书售价** | **备注** |
|  |
| 1 | **KJ-01（镀铝锌钢绞线）** | 镀铝锌钢绞线 | Zn-5%Al-RE GJ 1×7-9-1270-B | GB/T20492-2019 | 米 | 50000 | 根据项目实际需求按时交货 | 1.在中华人民共和国内依法注册，具有法人资格的制造商；2.谈判物资须具有通过CMA认证和CNAS认可的第三方检测机构出具的近5年（2020年1月1日以来）产品质量检测报告；3.谈判物资须具有近5年（2020年1月1日以来）铁路供货业绩，出具相应的购售合同影印件；4.不接受代理商和联合体投标。 | 0元 |  |  |
| 2 | 镀铝锌钢绞线 | Zn-5%Al-RE GJ 1×19-11-670-B  | GB/T20492-2019 | 米 | 10000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |
| 3 | 镀铝锌钢绞线 | Zn-5%AL-RE GJ 1\*19-11.5-1370-B | GB/T20492-2019 | 米 | 10000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |
| 4 | 镀铝锌钢绞线 | Zn-5%AL-RE GJ 1\*19-13-1570-B | GB/T20492-2019 | 米 | 50000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |
| 5 | 镀铝锌钢绞线 | Zn-5%AL-RE GJ 1\*19-14.5-1570-B | GB/T20492-2019 | 米 | 50000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |
| 6 | 镀锌钢绞线 | GJ-50 | YB/T5004-2012 | 米 | 70000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |
| 7 | 镀锌钢绞线 | GJ-70/19 | YB/T5004-2012 | 米 | 10000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |
| 8 | 镀锌钢绞线 | GJ-100/19 | YB/T5004-2012 | 米 | 55000 | 根据项目实际需求按时交货 |  |  |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以采购人发货通知单为准。

## 附件2：谈判登记表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** |  |
| **采购项目名称** |  |
| **谈判联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **项目编号** |  | **注册资金** |  |
| **单位地址** |  |
| **生产厂家名称（适用于代理商投标）** |  |
| **投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** |
| **供应商开票信息****单位名称：****纳税人识别号：****地址、 电话：****开户行及账号：****开户行联行号：****报名单位（章）****年 月 日** |

**备注：1.请确保本登记表提供的电子邮箱及电话的准确性。**

**2.退还谈判保证金需填写开户行联行号，请准确填写**。